# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **10.4.12** | **Liste de contrôle Protection contre l’incendie, premiers se-**  **cours** | | | |  | | |
| Service | | | Date | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |
| Nº | Clarifier | | Remarques | En règle | Pas en règle | Qui? | Délai? | Réglé |
| 1 | Plan de situation disponible  (voies d'évacuation, extincteurs/postes incendies, dépôts de produits chimiques, etc.) | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Extincteurs en parfait état  (type, taille, plombés, contrôle documenté tous les 2 ans par un spécialiste) | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Couvertures anti-feu supplémentaires  (aux endroits choisis) | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Matériel  (entreposage, élimination des restes et déchets, etc.) | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Interdiction de fumer  (générale ou, dans tous les cas, à proximité de substances combustibles/inflammables) | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trousse de premiers secours aisément accessible  (---) | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trousse de premiers secours contrôlée / remplie régulière- ment  (conformément au cahier des charges) | |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Instruction du personnel  (répétition régulière, comportement en cas d'incendie, accident, évacuation, etc.) | |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | |  |  |  |  |  |  |

**Signatures:** COSE:

# PERCO:

DIR:

Manuel de la solution de branche ARODEMS page 196 version 01.11.2019