#

|  |
| --- |
| **10.4.7 Liste de contrôle Installations techniques du bâtiment** |
| Service  | Date  |
|  |  |
| Nº | Clarifier | Remarques | En règle | Pas en règle | Qui? | Délai? | Ré- glé |
| 1 | Appareils/outils conformes aux normes CE(déclaration de conformité/mode d’emploi, formation, maintenance assurée) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ascenseurs(maintenance assurée, plan d'alerte/concept de sauvetage, utilisation) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nettoyage des fenêtres / de la façade(dispositifs antichute, instruction, outils télescopiques, sous-traitance) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fraiser/scier/poncer(capuchons protecteurs, tringles de garde, instructions, EPI, électricité via disjoncteur FI) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mobilier / étagères(sécurisation contre le basculement, avec indication: poids max. + contenu) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Substances dangereuses(entreposage, manipulation, mesures de protection, plan en cas d'urgence, élimination) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Postes de travail(aération, éclairage, protection contre le bruit, EPI) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Echelles / échelles doubles(moyen de sécurisation, stabilité, entretien, aptitude à l'usage) |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

**Signatures:** COSE:

# PERCO:

DIR:

Manuel de la solution de branche ARODEMS page 191 version 01.11.2019