## Tabelle1
N° | Question | Réponse | Observations et sources
1 | Qui est responsable de la mise en œuvre correcte du thème de la protection incendie? | Norme de protection incendie art. 17.1: "Toutes les personnes concernées sont tenues d'assurer durant tout le cycle de vie des constructions ou installations une assurance qualité efficace en protection incendie." Norme de protection incendie art. 55 : "Le propriétaire et les utilisateurs sont tenus de prendre toutes les mesures d’organisation et de personnel nécessaires à la garantie d’une sécurité incendie suffisante." | Une attribution détaillée des tâches aux participants se trouve dans la directive 11-15fr, chiffres 4 et 5
2 | Qui a besoin d’un chargé de sécurité protection incendie? | Il doit y avoir un chargé de sécurité en protection incendie dans les établissements d’hébergement [a] ainsi que les bâtiments dont les occupants ne peuvent se sauver par eux-mêmes. | Directive AEAI 12-15, chiffre 4.3
3 | Combien de temps dure la formation de chargé de sécurité protection incendie? | Formation de 5 jours consécutifs, axée en priorité sur les mesures organisationnelles de la protection incendie, tout en parcourant la base légale, notamment les prescriptions de protection incendie de l'AEAI et les règlementations SUVA, CFST, NIBT etc. Le cours apporte également les bases de la protection incendie et de son organisation en Suisse. | La formation peut être conclue avec un examen. Si l’examen est réussi, le certificat de chargé de sécurité protection incendie est établi. Cette formation doit être confirmée tous les 5 ans via 2,5 jours de formation et il faut également avoir exercé au minimum 2 ans durant la durée de validité du certificat.
4 | Les personnes qui ont déjà fait des formations dans le domaine de la protection incendie doivent-elles néanmoins réaliser la formation de chargé de sécurité protection incendie ? | Actuellement, il est encore possible de faire examiner l’équivalence de formations réalisées jusqu’à présent. Les clarifications concernant l’équivalence ont lieu via l’autorité de protection incendie. | Spécialement lorsque les formations remontent déjà à une certaine période ou ne couvrent que des domaines partiels, la formation de chargé de sécurité protection incendie doit être entièrement suivie. Avantage : correspondance assurée dans l’état actuel de la technique.
5 | Où peut-on réaliser la formation de chargé de sécurité protection incendie ? | Il y a différents fournisseurs sur le marché. Souvent, les assurances immobilières offrent aussi des modules de formation correspondants. La SDB offre un partenariat avec l’entre- prise SafeTSwiss. Le cours est reconnu par l’AEAI comme journée de formation continue pour chargé de sécurité (5 jours) et également certifié par TüV Rheinland Le propriétaire et les utilisateurs sont tenus de prendre toutes les mesures organisationnelles et de personnel nécessaires à la garantie d’une sécurité incendie suffisante. | Recherche sur Internet de la formation de chargé de sécurité protection incendie
6 | Le chargé de la sécurité au travail peut-il être à la fois chargé de sécurité protection incendie ? | Oui, avec la formation correspondante. Le principe est que la personne choisie dispose des qualifications nécessaires à l’exercice de la fonction (directive 12-15fr, chiffre 4.3.1). | Il est important de mettre suffisamment de ressources à disposition pour exécuter les tâches correctement.
7 | Quelle position un chargé de sécurité protection incendie occupe-t-il au sein de l'établissement? | Position au sein de l’établissement selon organigramme de sécurité Conformément à la norme de protection incendie, art. 56, le chargé de sécurité protection incendie répond directement vis-à-vis de l’exploitant ou de la direction. | Au niveau cantonal, des instructions complémentaires peuvent exister. La fonction et la personne sont mentionnés dans l’organigramme de sécurité.
8 | Quelles sont les tâches assumées par le chargé de sécurité protection incendie? | Tâches et compétences selon cahier des charges Liste des tâches selon directive 12-15fr, chiffre 4.3.2 | Directive 12-15fr Désignation, cahier des charges, etc. par écrit et signés par tous les participants
9 | Qui peut remplacer le chargé de sécurité protection incendie lors des absences telles que vacances, maladie, etc. ? | Remplacement par une personne disposant d’une formation équivalente | Désignation remplaçant, cahier des charges, etc. par écrit et signés par tous les participants Le remplaçant figure dans l’organigramme de sécurité.
10 | La fonction chargé de sécurité protection incendie doit-elle forcément être assurée au niveau interne ? | Non, cela peut également se faire au niveau externe, sous forme de mandat. Il est par exemple également possible de désigner un chargé de sécurité protection incendie au sein d’un groupe institutionnel. | Désignation mandataire, cahier des charges, position au sein de l’établissement, réglementation de la suppléance, etc. par écrit et signés par tous les participants Le mandataire est mentionné dans l’organigramme de sécurité.
11 | Y a-t-il des différences cantonales ? | Oui. Si les directives AEAI sont obligatoires pour tous les cantons, elles se réfèrent en revanche de manière différente à l’ «autorité de protection incendie». Ceci est réglementé au niveau cantonal. | Pour l’institution, il est donc important de clarifier si des prescriptions complémentaires existent au niveau cantonal. Il faut en outre clarifier qui est considéré comme «autorité de protection incendie» et doit être mis à contribution. Selon la situation, est réputée «autorité de protection incendie» par exemple l’assurance immobilière cantonale ou la police du feu de la commune d’implantation.
12 | Y a-t-il des différences d’une institution à l’autre dans le même canton ? | Oui. La question «protection incendie», y compris «chargé de sécurité protection incendie», doit être résolue individuellement et en fonction du site. | Les thèmes sont la détermination des risques selon le site, l’évaluation des risques et les mesures à mettre en œuvre. Les bâtiments sont évalués individuellement.
13 | Qui a besoin d’un concept de protection incendie ? | Tous les établissements d’hébergement [a] Même les bâtiments avec DAQ 1 peuvent nécessiter un concept de protection incendie. Clarification avec l'autorité de protection incendie | Un concept de protection incendie désigne les mesures de protection incendie devant être prises pour atteindre les objectifs de protection. Il est toujours conçu pour un immeuble déterminé et il est adapté en permanence durant la construction et la phase d’utilisation. Réalisation par le RAQ PI lors de la conception du bâtiment.
14 | Qui a besoin de plans de protection incendie ? | Tous les établissements d’hébergement [a] Etablissements avec utilisation «logement» | Les plans de la protection incendie font partie du concept de protection incendie. Ils visualisent les mesures de protection incendie techniques, architecturales et organisationnelles. La directive 12-15fr, chiffre 4.1 stipule que l'autorité de protection incendie peut exiger des plans de protection incendie – c’est le cas notamment pour les bâtiments annexes et/ou de petites dimensions. Sinon, des plans de protection incendie sont nécessaires pour tous les bâtiments.
15 | Quel doit être le degré de détail des plans de protection incendie ? | Pour les établissements d’hébergement [a], il faut élaborer des «plans de protection incendie détaillés». Pour les établissements avec utilisation «logement», il faut élaborer des «plans de protection incendie simples». | Exception : bâtiments pour l’autorité de protection incendie pas de plans de protection incendie exigés.
16 | Que doit contenir un «plan de protection incendie détaillé» ? | Les plans détaillés comprennent les plans horizontaux et les plans de coupe ainsi qu’un plan de situation avec des indications comme «accès des pompiers», «places pour les véhicules de pompiers» et «alimentation en eau d'extinction». Toutes les mesures de protection incendie architecturales, techniques et organisationnelles (par ex. exigences relatives aux portes ou emplacements de postes de commande) doivent être représentées. | Informations détaillées dans le Guide sur la protection incendie 2003-15fr Plans de protection incendie, plans de voies d'évacuation et de sauvetage, plans pour les sapeurs-pompiers. La SDB, en partenariat avec l’entreprise SafeT Swiss, organise un cours «Concept d’évacuation» d’une durée de ½ j.
17 | Que doit contenir un «plan de protection incendie simple» ? | En cas de plan simplifié, les voies d'évacuation et les sorties de secours sont inscrites directement sur le plan horizontal. Afin de représenter les exigences relatives à la résistance au feu, les murs sont marqués d’une ligne continue. La couleur de cette ligne indique la résistance au feu. La légende des symboles et lignes dessinés est de préférence dessinée directement sur le plan horizontal. | Informations détaillées dans le Guide de protection incendie 2003-15fr Plans de protection incendie, plans de voies d'évacuation et de sauvetage, plans pour les sapeurs-pompiers
18 | Les plans de voies d'évacuation et de sauvetage doivent-ils être suspendus ? | Oui | Guide de protection incendie 2003-15fr, chiffre 3.3
19 | Si oui, où exactement les plans de voies d'évacuation et de sauvetage doivent-ils être suspendus et en quelle taille ? | Cela est déterminé d’entente avec l’autorité de protection incendie.
20 | Faut-il des plans séparés pour les sapeurs-pompiers ? | Une nécessité correspondante pour les bâtiments ou terrains concrets est déterminée par l'autorité de protection incendie d’entente avec les sapeurs-pompiers. | Guide de protection incendie 2003-15fr, chiffre 3.4
21 | Que doit contenir le plan pour les sapeurs-pompiers ? | Les plans pour les sapeurs-pompiers contiennent les documents suivants : - fiche de titre et d’objet ; - plan d’accès ; - plan de situation ; - plan détaillé du bâtiment ; - plan écologique ; - dangers ABC. | Guide de protection incendie 2003-15fr, chiffre 4.4
22 | Quel doit être le degré de détail des plans pour les sapeurs-pompiers ? | Cela dépend de la nature et de la complexité de l’objet. En cas de besoin, il faut établir aussi des plans de coupe ou de détail ainsi que des documents complémentaires. Les besoins sont coordonnés avec les sapeurs-pompiers selon les prescriptions cantonales correspondantes (autorité de protection incendie). | Guide de protection incendie 2003-15fr, chiffre 4.4 Contacter le SDIS concerné.
23 | Quelle est l’influence de la classification DAQ ? | La classification DAQ (1-4) influence les mesures à prendre concernant l'assurance qualité en cas de constructions nouvelles et de travaux de transformation. A partir de DAQ 2, un concept de protection incendie est d’ordinaire exigé (pour DAQ 1 l’autorité de protection incendie peut toutefois aussi exiger un concept de protection incendie). Le propriétaire et les utilisateurs sont responsables de l’élaboration du concept. A partir de DAQ 2, lors de travaux de construction il faut mandater une personne disposant d’une solide formation AEAI. | Directive 11-15fr, div. Chiffres Appel en cas de travaux de construction DAQ 2 : spécialiste en protection incendie AEAI DAQ 3 : expert en matière de protection incendie AEAI Ce qu’il faut faire : - En cas de travaux de construction, faire appel à temps à l’autorité de protection incendie et clarifier DAQ. - Appel aux spécialistes et aux mesures selon la classification.